附件：谈判响应产品耗材报价清单，一式七份，加盖公章（多页请加盖骑缝章），单独封装并在封口处加盖公司公章。请各位响应人须按表格样式，提交U盘拷贝Excel电子版报价明细一份。投标规格不差于参考规格。

报价清单格式要求如下表：

昆明医科大学真空采血管集中带量采购谈判报价清单一览表	           年  月  日

| 序号 | 产品名称 | 参考规格/型号 | 注册证号 | 品牌 | 生产企业 | 投标规格/型号 | 计价单位 | 单价（元） | 最终报价（现场填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用输液器 | 带针单头 0.55mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 带针双头 0.55mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 带针单头 0.7mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 带针双头 0.7mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 带针单头 0.8mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 一次性使用精密过滤输液器 | 带针双头 进气式 滤过5μm 针头直径长度：0.7mmx22.5mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 带针单头 进气式 滤过5μm 针头直径长度：0.7mmx22.5mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 一次性使用避光输液器 | 带针单头0.7mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 带针双头0.7mm |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：

签字确认以最终报价为准，是否能承诺全国最低价，是□    否□。            授权业务代表现场签字确认：

法人签字：                  联系电话：                                   现场签字日期：2022年     月      日