## 眼科玻切机
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 眼科 | 设备名称 | 玻切机 | 型号 | CONSTELLATION | 品 牌 | 爱尔康 | 序列号
谈判原因 | 激光控制器脚踏板接口板损坏
解决办法 | 激光控制器脚踏板接口板修复，全面调试灵敏度及机械稳定性
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 神外一IPC动力系统
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 神外一 | 设备名称 | IPC动力系统 | 型号 | EC300 | 品 牌 | 美敦力 | 序列号
谈判原因 | 轴承，齿轮及电机损坏
解决办法 | 更换轴承，齿轮及电机
乙方公司（签章） | 云南有成科技有限公司 |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 泌尿四混合动力碎石系统（吸附调控泵）
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 泌尿四 | 设备名称 | 混合动力碎石系统(吸附调控泵） | 型号 | TF-184 | 品 牌 | EMS | 序列号
谈判原因 | 气压调节阀损坏、一次性过滤器失效、开关有污渍
解决办法 | 维修更换配件
乙方公司（签章） | 云南仟龙贸易有限公司 |  |  | 负责人 | 陈祖明 | 一次报价 |  | 保修期 | 3个月
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话 | 13388849036
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 手术室+电动止血机
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 手术室 | 设备名称 | 电动止血机 | 型号 | ATS750 | 品 牌 | 捷迈 | 序列号
谈判原因 | 袖带漏气，无法使用
解决办法 | 更换袖带
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 烧伤科+超声治疗仪
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 烧伤科 | 设备名称 | 超声治疗仪 | 型号 | BTL | 品 牌 | 英国 | 序列号
谈判原因 | 超声治疗头损坏
解决办法 | 更换超声治疗头
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 手术室+腹腔镜
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 手术室 | 设备名称 | 腹腔镜 | 型号 | WA50012A | 品 牌 | 奥林巴斯 | 序列号
谈判原因 | 开机后图像花，CCD损坏
解决办法 | 更换CCD
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 海口分院+移动X射线机
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 海口分院 | 设备名称 | 移动X射线机 | 型号 | MM5C3735 | 品 牌 | 西门子 | 序列号
谈判原因 | 图像模糊，影像增强器损坏
解决办法 | 更换影像增强器
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 生殖医学科+二氧化碳检测仪
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 生殖医学科 | 设备名称 | 二氧化碳检测仪 | 型号 | INCONTROL 1050 | 品 牌 | LABOTECT | 序列号
谈判原因 | 显示电路板损坏、修复完重新校准测试
解决办法 | 更换显示电路板、修复完重新校准测试
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期