## 泌尿四+输尿管镜
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 泌尿外科 | 设备名称 | 输尿管镜 | 型号 | 8703.534 | 品 牌 | WOLF | 序列号
谈判原因 | 图像模糊、器械通道损坏、光纤损耗
解决办法 | 更换图像束、更换工作管、更换器械通道、更换物镜系统、更换导光束、调校图像、密封测试
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 手术室+腹腔镜1
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 手术室 | 设备名称 | 腹腔镜 | 型号 | 26003BA | 品 牌 | STORZ | 序列号
谈判原因 | 图像模糊、透镜损坏、物镜损坏泄漏、工作管压痕、光学系统污染
解决办法 | 更换工作管、更换透镜、更换光纤、更换物镜系统、调整光路、调校图像、密封测试
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 手术室+腹腔镜1 (2)
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 手术室 | 设备名称 | 腹腔镜 | 型号 | / | 品 牌 | FUAO | 序列号
谈判原因 | 图像模糊、透镜损坏、物镜损坏泄漏、光束损耗、光学系统污染
解决办法 | 更换工作管、更换透镜、更换光纤、更换物镜系统、调整光路、调校图像、密封测试
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 手术室冷光源1
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 手术室 | 设备名称 | 300W冷光源 | 型号 | 20134020 | 品 牌 | 德国STORZ | 序列号 | OY0669017
谈判原因 | 电源板损坏，风扇损坏
解决办法
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 手术室冷光源2
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 手术室 | 设备名称 | 300W冷光源 | 型号 | 20134020 | 品 牌 | 德国STORZ | 序列号 | WU0704227
谈判原因 | 通电电源指示灯不亮，烧保险
解决办法 | 电源板换新
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 手术室冷光源3
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 手术室 | 设备名称 | 175W冷光源 | 型号 | 20130520 | 品 牌 | 德国STORZ | 序列号 | ZS0716745
谈判原因 | 电源板损坏
解决办法 | 电源板换新
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 手术室+冷光源
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 手术室 | 设备名称 | 冷光源 | 型号 | 20221030 | 品 牌 | 史托斯 | 序列号
谈判原因 | 图像模糊、线缆老化、干扰、闪烁；
解决办法 | 更换全新线缆
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 肿瘤科+伽马刀
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 肿瘤科 | 设备名称 | 伽玛刀 | 型号 | 头部 OUR-XGD | 品 牌 | 中国深圳OUR | 序列号
谈判原因 | MR图框螺丝断裂，并有多次裂痕
解决办法 | MR框架维修
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 海口医院超声科彩超
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 海口医院超声科 | 设备名称 | 彩超 | 型号 | ALOKA a7 | 品 牌 | ALOKA | 序列号 | 200U3577
谈判原因 | 图像有坏道。
解决办法 | 更换通道板和RX板。
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 海口医院超声科探头
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 海口医院超声科 | 设备名称 | 彩超 | 型号 | ALOKA a7 | 品 牌 | ALOKA | 序列号 | 200U3577
谈判原因 | VFX12-5探头透镜破损。
解决办法 | 更换透镜。
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 生殖医学科彩超
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 生殖医学科 | 设备名称 | 彩超 | 型号 | ARIETTA 60 | 品 牌 | 日立 | 序列号 | ZCKP020180500100217
谈判原因 | 触摸屏失灵。
解决办法 | 更换触摸屏。
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 生殖医学科穿刺架
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 生殖医学科 | 设备名称 | 彩超 | 型号 | ARIETTA 60 | 品 牌 | 日立 | 序列号 | ZCKP020180500100217
谈判原因 | 穿刺架破损。
解决办法 | 更换穿刺架5个。
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 急诊ICU
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 急诊ICU | 设备名称 | 除颤仪 | 型号 | M4735A | 品 牌 | 飞利浦 | 序列号 | US0010568
谈判原因 | 无法除颤，打印机损坏
解决办法 | 更换主板和打印机
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 麻醉科+除颤仪
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 麻醉科 | 设备名称 | 除颤仪 | 型号 | M3535A | 品 牌 | 飞利浦 | 序列号 | US00600173
谈判原因 | 电池损坏
解决办法 | 更换电池
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 呼吸一+呼吸机
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 呼吸一 | 设备名称 | 呼吸机 | 型号 | V500 | 品 牌 | 德尔格 | 序列号
谈判原因 | 开机自检氧传感器、空气气源不通、无法使用
解决办法 | 更换顺磁氧模块及维修压力传感器
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期