## 麻醉科GE小C
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 麻醉科 | 设备名称 | 小C臂 | 型号 | OEC Fluorostar 7900 | 品 牌 | GE | 序列号
谈判原因 | 图像扭曲，影增有异响
解决办法 | 先更换小高压
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 肝胆三+纤维胆道镜维修
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 肝胆三 | 设备名称 | 纤维胆道镜 | 型号 | CHF-P60 | 品 牌 | 奥林巴斯 | 序列号 | 2900325
谈判原因 | 导光杆部漏水，图像黑点多，目镜破损，操作部磨损，导光束大量折损
解决办法 | 更换先端插入组件、更换操作部组件、更换目镜组件、更换导光软管组件
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 手术室+气腹机
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 手术室 | 设备名称 | 气腹机 | 型号 | 0620030020 | 品 牌 | 史赛克 | 序列号
谈判原因 | 气腹机无法工作、显示屏不显示、无法供气
解决办法 | 维修电路板和气嘴
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 心脏血管外科+综合动力系统
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 心脏血管外科 | 设备名称 | 综合动力系统 | 型号 | 7207003000 | 品 牌 | 史赛克 | 序列号
谈判原因 | 胸骨锯保护弓断裂，损坏
解决办法 | 更换胸骨锯保护弓
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 儿科+手动病床
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 儿科 | 设备名称 | 手动病床 | 型号 | Ca338a | 品 牌 | 厚福 | 序列号
谈判原因 | 餐桌板缺失20块、餐桌板挂钩断裂8个，4张床护栏损坏
解决办法 | 更换餐桌板20块，维修餐桌板挂钩断裂8个，更换4张床护栏8片
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 消毒供应中西+灭菌器
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 消毒供应中心 | 设备名称 | 环氧乙烷灭菌器 | 型号 | 5xl | 品 牌 | 3M | 序列号
谈判原因 | 穿刺桶故障
解决办法 | 更换穿刺桶筒
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 消毒供应中心+干燥柜
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 消毒供应中心 | 设备名称 | 干燥柜 | 型号 | 品 牌 | 白象 | 序列号
谈判原因 | 上层柜真空泵损坏，无法使用
解决办法 | 更换真空泵，维护空气过滤器
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [6 empty] | 日 期

## 泌尿+输尿管镜 (hidden)
昆明医科大学第二附医院 | [8 empty] | 1、“老板们：请复制“样表”建立新的sheet填写，请勿覆盖其他厂家已填表格”！！！！！！！！ 2、填完请将sheet重命名为“科室+设备名称”！！！！！
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 泌尿外科 | 设备名称 | 输尿管镜 | 型号 | 8703.534 | 品 牌 | WOLF | 序列号
谈判原因 | 图像模糊、器械通道损坏、光纤损耗
解决办法 | 更换图像束、更换工作管、更换器械通道、更换物镜系统、更换导光束、调校图像、密封测试
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期
Note on C3: “老表们：请复制“样表”建立新的sheet填写，请勿覆盖其他厂家已填表格”！！！！！！！！ 不会弄请咨询，请不要乱填