## 服务器清单
HIS系统硬件清单
序号 | 设备位置 | 用途 | 类型 | 型号 | 序列号 | 服务类型
1 | C1-01 12U | 机房环境监控服务器 | 服务器 | MU112 | Cser12122110 | 第三方维保服务
2 | C2-01 23U | 银医卡银行端服务器 | 服务器 | IBM X3250 M4 | 06TKTN7 | 第三方维保服务
3 | C2-01 20U | 备用 | 服务器 | IBM X3250 M4 | 06VGYD9 | 第三方维保服务
4 | C2-01 17U | 银医卡前置机 | 服务器 | IBM X3250 M4 | 06VGYC7 | 第三方维保服务
5 | C2-01 1-7U | VIP排队叫号 | 服务器 | DELL optiplex 3010 | 2FX5BX1 | 第三方维保服务
6 | C2-02 13U | HIS测试库服务器 | 服务器 | IBM X3250 M4 | 06ZNTT1 | 第三方维保服务
7 | C2-02 11U | 360天擎管理系统（奇安信杀毒） | 服务器 | IBM X3250 M4 | 06ZNTF8 | 第三方维保服务
8 | C2-03 34-35U | 省平台传输服务器 | 服务器 | Lenovo X3650 M5 | J33ZYY3 | 第三方维保服务
9 | C2-03 29-30U | （新）分级诊疗茗云科技 | 服务器 | Lenovo X3650 M5 | J340RZG | 第三方维保服务
10 | C2-03 26-27U | 新域控云科技 | 服务器 | Lenovo X3650 M5 | J33WTGL | 第三方维保服务
11 | C2-03 23-24U | 360-纳龙心电 | 服务器 | Lenovo X3650 M5 | J33WTH1 | 第三方维保服务
12 | C2-03 18-19U | 新支付宝 | 服务器 | Lenovo X3650 M4 | J1033B | 第三方维保服务
13 | C2-03 12-13U | 东华平台服务器 | 服务器 | Lenovo X3650 M5 | J32C3CG | 第三方维保服务
14 | C2-03 9-10U | 生殖医 | 服务器 | Lenovo X3650 M5 | J32CP5K | 第三方维保服务
15 | C3-03 27U | 杀毒服务器 | 服务器 | IBM X3250 M4 | 06ZMTT9 | 第三方维保服务
16 | C3-03 20-21U | 杏林感控系统 | 服务器 | IBM X3650 M5 | J33YLFR | 第三方维保服务
17 | C3-04 20-21U | 病例系统 | 服务器 | Lenovo X3650 M5 | J34003R | 第三方维保服务
18 | C3-04 17-18U | 处方审计备用 | 服务器 | Lenovo X3650 M5 | J34HVG0 | 第三方维保服务
19 | F-03 1-9U | 新农合服务器 | 服务器 | HP ML330G6 | CNG149SGR3 | 第三方维保服务
20 | C4-01 19-22U | HISSERVER7 | 服务器 | IBM X3850 X5 | 683633 | 第三方维保服务
21 | C4-01 9-12U | Sangfor acloud | 服务器 | IBM X3850 X5 | 06E1591 | 第三方维保服务
22 | C4-02 19-22U | HISSERVER5 | 服务器 | IBM X3850 X5 | 06E1593 | 第三方维保服务
23 | C4-02 9-12U | HISSERVER6 | 服务器 | IBM X3850 X5 | 06E1592 | 第三方维保服务
24 | C4-03 19-22U | HISSERVER3 | 服务器 | IBM X3850 X5 | 06E1589 | 第三方维保服务
25 | C4-03 9-12U | pacs-test | 服务器 | IBM X3850 X5 | 06E1597 | 第三方维保服务
26 | C4-04 19-22U | HISServer1 | 服务器 | IBM X3850 X5 | 0683630 | 第三方维保服务
27 | C4-04 9-12U | Sangfor acloud | 服务器 | IBM X3850 X5 | 06C2094 | 第三方维保服务
28 | J3-01 10-13U | DB-2 | 服务器 | IBM X3850 X6 | 06CW701 | 第三方维保服务
29 | J3-02 20-21U | WINDOWS-F1H3V2L | 服务器 | IBM X3650 M4 | 06APLHP | 第三方维保服务
30 | J3-02 17-18U | WINDOWS-2334HU3 | 服务器 | IBM X3650 M4 | 06APLKV | 第三方维保服务
31 | J3-02 14-15U | WINDOWS-92PCOCD | 服务器 | IBM X3650 M4 | 06APLMD | 第三方维保服务
32 | J3-02 10-13U | DB-1 | 服务器 | IBM X3850 X6 | 06CW699 | 第三方维保服务
33 | J4-01 21-24U | HISSERVERA | 服务器 | IBM 750 | 06C562P | 第三方维保服务
34 | J4-01 16-17U | HIS存储 | 存储 | NetAppE2700 | 721630500462 | 第三方维保服务
35 | J4-02 36U | 交换机 | 交换机 | IBM B24 | 10123VY | 第三方维保服务
36 | J4-02 34U | 交换机 | 交换机 | IBM B24 | 10123KG | 第三方维保服务
37 | J4-02 21U | HMC | 服务器 | IBM X3550 M3 | 103EA8C | 第三方维保服务
38 | J4-02 3-5U | 数据库存储 | 存储 | IBM DS5052 | 78K1FM5 | 第三方维保服务
39 | J4-03 21-24U | HISSERVERB | 服务器 | IBM 750 | 06C54AP | 第三方维保服务
数据库维护部分
序号 | 用途 | IP | 数据库类型 | 备注
1 | 互联网影像调阅服务器 | 10.4.132.150 | MySQL | 内网
2 | 全文检索应用1 | 10.4.132.193 | ORACLE | 内网
3 | Portal数据库服务器 | 10.4.132.198 | MySQL | 内网
4 | 移动护理数据库服务器 | 10.4.132.216 | ORACLE | 内网
5 | 海口分院检验收检服务器 | 10.4.132.225 | MySQL | 内网