- 医用离心机技术参数

- 1.主机最高速度转速：5000r/min；

- 2.最大相对离心力：4390xg；

- 3.转速精度：±50r/min；

- 4.定时范围：0-99min；

- 5.电源：220V 50Hz 10A；

- 6.配置容量：选配水平转子容量：4×45ml。

- 低速台式离心机技术参数

- 离心时间，温度，转速可调节，有不平衡报警及暂停功能，单次离心至少140管血液样本。