标段一 CO2培养箱参数

容积：≥80L；

控温范围：5-60℃；

温度波动：≤±0.3℃；

温度均匀性：≤±0.5℃；

二氧化碳浓度≥0-20%；

二氧化碳浓度控制误差：≤±0.2%；

配备USB接口，数据可存储；

具有报警功能；

终身免费维护保养。

标段二 电动离心机参数

低速台式离心机：定时范围：0-30分钟min，电源：220V50Hz，整机功率：65/135W，调速范围：100-4000rpm，外形尺寸：280*310*265mm，重量：10KG，角转容量：20ml*6，最大相对离心力：2325（xg)。

标段三 低速台式离心机参数

最高转速：>5000rpm；

最大离心力：>5000g；

最大容量：>800ml；

转子容量：≥4*9/15ml；

转速精度：≤±20 rpm/min；

具有定时及定速和停机报警等功能；

终身免费维护保养。