标段二 电动离心机参数

低速台式离心机：定时范围：0-30分钟min，电源：220V50Hz，整机功率：65/135W，调速范围：100-4000rpm，外形尺寸：280*310*265mm，重量：10KG，角转容量：20ml*6，最大相对离心力：2325（xg)。