**医用工作站1技术需求**

1.i7-13700；

2.16G DDR5；

3.4TSSD\*3块；

4.集显；

5.键鼠；

6.500W；

7.单主机

**医用工作站2技术需求**

1.i7-13700；

2.32G内存；

3.1TBM.2固态；

4.RTX3050-6G显卡；

5.无光驱键鼠；

6.主机+23.8寸高清1920x1080显示器

技术评分按满分50分算，评分标准一般参数不响应一条扣　4　分