- 半自动体外除颤器（AED）技术参数

1 按照使用说明书使用和维护，主机设备使用寿命≥10 年；

2 整机重量（含电池）≤1.9Kg（含电池和电极片）（仅限半自动体外除颤器说明书证明）；

★3 具备便携把手；支持开盖开机；为避免误操作，设备开机后主机操作面板上的按键数量≤3个(包括实体按键和非实体按键)（仅限半自动体外除颤器说明书和主机实物图照片证明）

4抗冲击/跌落性能：具备抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5m 跌落冲击无损；

▲5 具有心电噪声及运动干扰检测功能，如果检测到干扰，系统会发出对应语音提示施救者。（仅限半自动体外除颤器说明书证明）

★6 输出能量:成人最大除颤能量≥360J。

7从开机到 200J 放电准备就绪时间≤7s；开始 AED分析到200J放电准备就绪≤5s。

8 单副电极片有效期:≥60个月，电极片包装上需有明确效期参数标示，提供实物图片证明材料。

9 输出能量:成人最大除颤能量≥360J。

10 电极片按压反馈功能:除颤电极片可实时检测按压频率，并在屏幕上显示实时按压频率，当按压频率不规范时，可提供反馈提示（提供使用说明书证明）。

▲ 11可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后还可持续≥30 分钟工作时间和≥10次200J及以上除颤充放电。（仅限半自动体外除颤器说明书证明）。

12数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等，可存储不少于500份自检报告。

13 含≥2套电极片（成人/儿童由科室根据需要自行选择）。

供应商每有一条重要参数不响应扣5分，每有一条一般参数不响应扣3.75分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.质保不少于4年。