冲洗床技术参数

| 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 产品尺寸 | - 外形尺寸：1250*850*1100mm（±20mm） |
|  |  | - 台面尺寸：1250*550*800mm（±20mm） |
|  |  | - 腿托调节高度：≥260mm |
|  | 产品材质 | - 不锈钢 |
|  | 上层台面 | 分为背板、座板 |
|  | 床面分段尺寸 | 床垫颜色可选，常规颜色为蓝色和粉色 |
|  | 底座立柱 | - 由直径38圆管折弯焊接而成 |
|  | 背板调节范围 | 上折≥75° ，下折≥10°（三挡调节） |
|  | 底部保护胶帽 | 具有≥4个黑色胶帽保护地面 |
|  | 腿部腿托 | - 配有≥2个ABS腿托架，外包优质革 |
|  |  | - 每个腿托配有绑带2个，用于固定腿部 |
|  |  | - 腿托架由钢筋和固定旋钮来调整腿托架的高度 |
| 功能特点 |  |  |
|  | 该系列产品可根据实际情况调节患者就诊时的体位。 |  |
|  | 检查床采用优质不锈钢材质焊接而成，焊接牢固，表面光滑，易擦洗； |  |
|  | 检查床床垫采用优质人造革面包皮（可选粉色/蓝色），清洁保养容易，内含优质海绵和≥1.2厚木板加强。 |  |
|  | 检查床又称妇科检查床。是提供各医院/诊所/计生站/流动妇检车等进行各种妇科检查/诊断手术及计划生育检查的辅助医疗设备。 |  |
|  | - 检查床供产妇简单妇科手术、诊断及检查，该床背板调节由手动操作实现，操作灵活、安全可靠；背板采用齿条固定原理操作，角度可三挡调节；方便医生和检查人员操作；底座为固定型；外表精致美观，易于消毒与清洁。 |  |

供应商每有一条重要参数不响应扣5分，每有一条一般参数不响应扣3分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.质保不少于4年。