信息机房UPS及空调设备清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 启用年份 |
| 1 | 机房空调 | 台达室内机HED3640-20室外机 HEC3B50-27 | 2 | 2015年 |
| 2 | UPS | 台达GEC-NT2Okva | 2 | 2015年 |
| 3 | UPS | 爱默生60KVA | 1 | 2013年 |
| 4 | UPS | 爱默生120KVA | 2 | 2013年 |
| 5 | UPS | 维谛APM160 160kVA | 2 | 2021年 |
| 6 | 机房空调 | 维谛PEX+P1040DA/LDF52 | 2 | 2021年 |
| 7 | 机房空调 | 维谛CR025RA/LSF42-R3 | 4 | 2021年 |
| 8 | 机房动环系统 | RDU-MI等 | 1 | 2021年 |