细胞涂片离心机技术参数

1、☆专用的细胞涂片转子及程序；

2、☆适合所有体液细胞的涂片适合所有体液细胞的涂片，包括胸腹水、肺泡灌洗液、心包液、尿液、关节腔液、脑积液、穿刺液、支气管液等；

2、微机控制，触摸面板、液晶显示、直流无刷电机。

3、最高转速:2000rpm-3000rpm；

4、最大相对离心力:480xg-890xg；

5、电子门锁，门盖未关时离心机无法启动；

6、运行时门盖不能打开，异常时自动停机；

7、☆单管试样量:0.1-0.5m1；

8、制片容量:6-12卡片；

9、转速精度:±30r/min；

10、☆配置:细胞涂片转子；

11、离心机盖上留有校准孔；

12、配有多种涂片转子，可针对各种体液进行涂片。

13、配套耗材：制片器：≤10元，吸水垫：≤0.5元。

14.终身免费维护保养，维修响应时间≤2小时。

供应商每有一条重要参数不响应扣5分，每有一条一般参数不响应扣3分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。