  鼻切削刀头  技术参数

带冲洗吸引刨削刀，用于STORZ鼻动力DrillCut-X手柄。
1.直型，双锯齿刀刃，切割窗，长方形，直径≤4毫米，长≥12厘米，颜色码：蓝色-黄色 可高温高压全金属刀头，可重复使用。采购数量：2把。
2. 40度，双锯齿刀刃，切割窗，长方形，直径≤4毫米，长≥12厘米，颜色码：蓝色-黄色 可高温高压全金属刀头，可重复使用。采购数量：1把。
3. 65度，双锯齿刀刃，切割窗，长方形，直径≤4毫米，长≥12厘米，颜色码：蓝色-黄色 可高温高压全金属刀头，可重复使用。采购数量：1把。

　　
