3D腹腔镜维修项目需求

1、维修内容

具体维修项目：更换镜身导光纤维、更换视频电缆连接线、更换护套。

故障描述：物镜端导光纤维磨损凹陷，图像偏暗，影响手术。

2、技术参数

品牌型号：模块化3D 高清摄像系统：karl  storz,型号：26605BA。

配件要求：必须使用全新配件，并提供质量承诺书，确保维修质量。

3、服务与验收

质保期限：维修后设备提供不少于12个月的无条件质保期。

售后服务：出现问题后，工程师需在1小时内响应，并到场处理。

验收标准：维修后设备需安全、正常运行，并提供由使用科室签名并加盖维修公司公章的维修验收单。